兰州大学动火许可证

编号：

| 动火单位 |  |  | 动火地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 负责人及联系电话 |  |  |
| 动 火 人 |  |  | 动火方式 |  |  |
| 动火人特殊工种证件号码 |  |  |  |  |  |
| 动火时间 | 年 月 日 时至 月 日 时止 |  |  |  |  |
| 动火项目 及原因 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 安全承诺 | 1.施工现场配备有效灭火器材。 2.施工现场无易燃易爆品及危化品。 3.动火人员严格执行安全操作规程。 4.动火人员、施工现场安全负责人在动火后应彻底清理现场火种，方可离开现场。 5.动火施工单位承担因动火作业造成损失的责任。 |  |  |  |  |
| 动火单位负责人意见： 签字： （公章） 年 月 日 |  | 管理单位负责人意见： 签字： （公章） 年 月 日 |  | 保卫处审批意见： 签字： （公章） 年 月 日 |  |

《动火许可证》管理要求：

一、对于存在以下情况的，不予批准《动火许可证》：

1.动火作业人员不具有相应资格；

2.室外动火遇有五级（含五级) 以上风力时；

3.施工区与非施工区未做有效的防火分隔；

4.作业现场防火措施未落实；

5.与刷漆、喷漆、脱漆等易燃操作同时间、同部位上下交叉作业；

6.有限空间作业条件达不到国家标准规定的安全要求；

7.其他不符合安全动火作业的情形。

二、发生下列任何一种情况，应立即终止施工动火作业，需要继续作业的，重新办理《动火许可证》：

1.作业环境和条件发生变化；

2.作业内容发生变化；

3.现场发现重大安全隐患；

4.动火人或监护人有临时调整的；

5.已经发生事故。

三、其他要求：

1.动火单位领到动火证后，应逐项认真填写，于动火前三日送消防科审查；

2.动火证一式叁份，动火单位一份，管理单位一份，消防科一份；

3.申请《兰州大学动火许可证》的动火时间最长为7天，超期须重新办理。