## Sheet1
消防安全自查情况登记表
填报单位：
填报人：
填报人联系电话：
自查项目 | 自查内容 | 自查结果- 合格 | 自查结果- 不合格 | 发现隐患详情 （含位置、具体问题） | 隐患等级 （一般/重大） | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人 | 整改完成情况 | 备注
消防安全责任落实 | 1.是否明确消防安全责任人、管理人 | □ | □
| 2.是否逐级落实消防安全责任制和岗位职责 | □ | □
| 3.是否定期组织防火检查、巡查并记录 | □ | □
消防设施疏散通道 | 1.消火栓、灭火器等消防器材完好有效，无遮挡、挪用、损坏 | □ | □
| 2.应急照明灯、疏散指示标志完好有效 | □ | □
| 3.消防通道、安全出口、疏散通道畅通 | □ | □
用火用电用气安全 | 1.无私拉乱接电线、违规使用大功率电器现象 | □ | □
| 2.电气线路无老化、破损、超负荷运行 | □ | □
| 3.燃气管道、设备定期检查，使用规范 | □ | □
| 4.实验室明火、高温设备管理规范 | □ | □
重点部位管理 | 1.重点部位（宿舍、实验室等）落实消防安全管理措施 | □ | □
| 2.易燃易爆危险品储存、使用、废弃处置符合规定 | □ | □
消防档案与台账 | 1.建立健全消防安全档案 | □ | □
| 2.防火巡查、隐患整改、设施维保等记录规范完整 | □ | □
消防宣传与演练 | 1.定期开展消防安全教育和培训 | □ | □
| 2.制定灭火和应急疏散预案并组织演练 | □ | □
既往隐患整改 | 1.前期发现的隐患已按要求整改到位 | □ | □
| 2.未整改完毕隐患有临时防范措施及整改计划 | □ | □